## Sheet3
2025年第二季度瑶海区生活饮用水水质监测结果公示汇总表
采样地点 监测指标 | 漕冲社居委 | 保利广场 | 伏龙社居委 | 大兴新居 | 裕溪路与水东路交口公交停车厂 | 四岗社居委 | 限值 | 结果单位
硝酸盐(以N计） | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | ≤10 | mg/L
高锰酸盐指数（以O2计） | 1.61 | 1.77 | 1.61 | 1.85 | 1.77 | 1.69 | ≤3 | mg/L
氨(以N计) | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | ≤0.5 | mg/L
游离氯 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.05 ～ 2 | mg/L
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | MPN/100mL
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | MPN/100mL
菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | CFU/mL
砷 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | ≤0.01 | mg/L
镉 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.005 | mg/L
铬（六价） | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ≤0.05 | mg/L
铅 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | ≤0.01 | mg/L
汞 | < 0.00005 | < 0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | < 0.00005 | ≤0.001 | mg/L
氰化物 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | 0.0003 | < 0.0001 | < 0.0001 | ≤0.05 | mg/L
氟化物 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | ≤1 | mg/L
三氯甲烷 | 0.031 | 0.033 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | ≤0.06 | mg/L
三卤甲烷 | 0.75 | 0.8 | 0.89 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | ≤1 | /
氯酸盐 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | ≤0.7 | mg/L
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 度
浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.4 | ≤1 | NTU
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | /
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | /
pH | 7.3 | 7.15 | 7.35 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.5 ～ 8.5 | /
铝 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | ≤0.2 | mg/L
铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | mg/L
锰 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.1 | mg/L
铜 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | 0.023 | <0.023 | <0.023 | ≤1 | mg/L
锌 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | ≤1 | mg/L
氯化物 | 9.39 | 11.1 | 9.14 | 11.4 | 10.2 | 10.3 | ≤250 | mg/L
硫酸盐 | 10.9 | 11.9 | 10.7 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | ≤250 | mg/L
溶解性总固体 | 110 | 104 | 94 | 100 | 105 | 93 | ≤1000 | mg/L
总硬度(以CaCO3计) | 50.3 | 54.4 | 49.3 | 56.4 | 52.4 | 52.4 | ≤450 | mg/L
三氯乙酸 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.007 | ≤0.1 | mg/L
三溴甲烷 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.1 | mg/L
一氯二溴甲烷 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | ≤0.1 | mg/L
二氯一溴甲烷 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | ≤0.06 | mg/L
二氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.06 | mg/L
结果判定 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标